СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МИРНОВСОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23 декабря 2011 г.                                                                                              № 25

п. Мирный

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2012-2020 годы»

В целях качественного и надежного обеспечения наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом муниципального образования «Мирновское сельское поселение», администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселение» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2012-2020 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Мирновское сельское поселение»

Чердаклинского района

Ульяновской области                                                                                 Р.Я.Семин

|  | УТВЕРЖДЕНА решением Совета депутатов муниципального образования «Мирновское сельское поселение» от 23.12.2011 № 25 |
| --- | --- |

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2012 -2020 годы»

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мирновское сельское поселение» на 2012-2020 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселение» |
| Разработчики программы | Администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселение» |
| Исполнители Программы | Организации коммунального комплекса муниципального образования «Мирновское сельское поселение» |
| Цели Программы | - развитие и модернизация систем теплоснабжения. водоснабжения, водоотведения и захоронения (утилизация) твёрдых бытовых отходов; - качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов; - стабилизация стоимости коммунальных услуг для потребителей; - рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение. |
| Задачи Программы | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства: - сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования; - увеличение пропускной способности сетей; - уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры; - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; - обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам. |
| Сроки реализации программы | 2012-2020 годы |
| Система программных мероприятий | - мероприятия по строительству и модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования «Мирновское сельское поселение». Координатором Программы является администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселение». |
| Источники финансирования программы | бюджет муниципального образования «Мирновское сельское поселение» |
| Планируемые результаты | - надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг; - эффективность функционирования организаций коммунальной инфраструктуры, использования топливно-энергетических и водных ресурсов в системе ЖКХ; - повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Мирновское сельское поселение». |

# ВВЕДЕНИЕ

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Мирновское сельское поселение» на 2012-2020 годы (далее – Программа) разработана согласно Федеральному закону от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующего формирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования  «Мирновское сельское поселение».

Реализация данной Программы предполагает получение следующих результатов:

- обеспечение совершенствования работы сетей и сооружений;

- экономия за счет сокращения затрат на ремонт и техническое обслуживание водопроводных и канализационных линий, прошедших модернизацию;

- сокращение межремонтного периода;

- обеспечение стабильного снабжения населения питьевой водой, отвечающей требованиям санитарных правил и норм;

- обновление основных производственных фондов организации водопроводно-канализационного хозяйства;

- повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение стандартов качества услуг, предоставляемых предприятиями;

- повышение надежности системы водоснабжения, сокращение числа аварий на сетях, повышение качества работ по восстановлению трубопроводов;

- повышение надежности функционирования систем очистных сооружений, обеспечение наиболее качественной очистки сточных вод, обеспечивающих сокращение (снижение) сброса загрязняющих веществ в водоемы;

- экономия электроэнергии;

- получение доходов за счет подключения абонентов;

- улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании «Мирновское сельское поселение»;

- уменьшение объема твердых – бытовых отходов, вывозимых на полигон;

1. Основные цели и задачи программы

1.1. Основными целями Программы является:

1. развитие и модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

2. качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов;

3. стабилизация стоимости коммунальных услуг для потребителей;

4.   рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение.

1.2. Основными задачами Программы являются:

Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.

2. Сроки реализации Программы

Программа будет реализовываться в течение и 2012-2020 годов.

3. Перечень комплексных мероприятий

Перечень комплексных мероприятий и общие затраты на строительство систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Мирновское сельское поселение» отражены в таблице 13.

4. Краткая характеристика муниципального образования «Мирновское сельское поселение».

4.1.  Муниципальное образование «Мирновское сельское поселение»  расположено в Чердаклинском районе Ульяновской области на левом берегу реки Волги и  граничит с муниципальными образованиями «Чердаклинский район»,  «Октябрьское сельское поселение».

Территория поселения занимает  105,84 кв.км.

По данным  наблюдений  среднегодовая температура воздуха зимой  30 градусов мороза, летом 25 град., количество годовых осадков составляет 133 мм.

В состав муниципального образования входит п.Мирный, с. Архангельское, с. Лощина.

| Таблица 1 |  |
| --- | --- |
| Численность населения и его структура |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010г. |
| 1.1.1. Численность населения на начало года | тыс. чел | 4661 | 4678 | 4769 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного | % |  |  | 840 |
| трудоспособном | % |  |  |  |
| старше трудоспособного | % |  |  |  |
| 1.1.2. Численность мужчин | тыс. чел. |  |  | 2265 |
| 1.1.3.Численность женщин | тыс.чел. |  |  | 2504 |

На начало 2011 года в постоянное население муниципального образования составило – 4668  человек, в том числе в административном центре  – 3216 человек.

Таблица 2

| Уровень жизни населения |
| --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Среднемесячная начисленная заработная плата | руб. | 4500 | 5000 | 6000 |
| Темпы роста среднемесячной начисленной заработной платы (к соответствующему периоду прошлого года) | % |  |  |  |
| Темпы роста реальной заработной платы | %. |  | 11 | 20 |
| Уровень жизни (денежные доходы на душу населения к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи) | раз |  |  |  |

4.3 Характеристика жилищно-коммунального комплекса

Жилищный фонд муниципального образования «Мирновское сельское поселение» составляет –  64,5 тыс. кв. м, 54 многоквартирных жилых дома.

Услуги по теплоснабжению и водоснабжению  населению предоставляются  ООО «Жилсервис» .

Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении составляет  12,8 км.

Услуги водоотведения предоставляются ООО «Жилсервис».

Источником водоснабжения являются водозаборы подземной воды, состоящие из 5 артезианских скважин. Протяженность водопроводных сетей составляет  12,8 км.

Сточные воды от жилой застройки по напорным канализационным коллекторам поступают на очистные сооружения. Протяженность канализационных сетей 9,8 км.

Протяженность электрических сетей –  12 км.

Протяженность газопроводов – 25 км

5. Комплексное развитие системы теплоснабжения

5.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования

Таблица 3

| Наименование источника теплоснабжения | Марка котла | Количество котловшт. | Номинальная теплопроизводительность, Гкал | Установленная тепловая мощность источника Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| котельная | ДНВР-6,5-13 | 3 | 18625 | 12,99 |
| ИТОГО |  |  |  |  |

На нужды системы отопления теплоноситель отпускается потребителю по температурному графику 95 -70 С.

На всех участках трубопроводов на выходе и входе перед котлами, установлены механические манометры и термометры, показывающие температуру и давление на каждом из этих участков на  контурах отопления.

Система автоматизации котлов обеспечивает автоматический розжиг котла, регулировку тепловой мощности и автоматическое прекращение подачи топлива в котел при достижении аварийных значений.

Системы топливоснабжения, водоснабжения и электроснабжения.

Топливоснабжение: Основным видом топлива для котельных является сетевой природный газ.

Водоснабжение котельных предусмотрено из сети водопровода и используется на заполнение и подпитку системы отопления, и на собственные нужды ХВО котельных. Качество водопроводной воды не соответствует требованиям безаварийной работы котлов по жесткости. Для достижения необходимого качества воды в котельных установлено оборудование химводоподготовки.

При недостаточном давлении в водопроводе на вводе в котельные установлены насосы повышения давления. Для бесперебойного водоснабжения  на всех котельных установлены емкости запаса воды. С целью обеспечения необходимого давления во внутрикотельной системе водопровода предусмотрены насосы повышения давления на выходе из емкости.

Электроснабжение осуществляется от электрических сетей. Котельные согласно п.1.2.17 «Правила устройства электроустановок» относятся ко II категории электроприемников, которые рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

5.2. Тепловые сети.  Общая характеристика тепловых сетей.

Тепловые потери.

Протяженность тепловых сетей составляет 12,8 км (в 2-трубном исполнении). Диаметры трубопроводов от 25 мм до 300 мм.

- Исполнение двухтрубное;

- Способ прокладки – надземный и подземный бесканальный;

- Параметры теплоносителя – горячая  вода 95/70;

- Система теплоснабжения – закрытая;

- Тип изоляции:

- реконструированные сети – пенополиуретан;

- не реконструированные – мин. вата, рубероид;

5.3. Тепловой баланс системы теплоснабжения

Таблица 4

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. измер | 2011 г. (оценка) | 2012 г. (план) | 2013 г. (план) | 2014 г. (план) | 2015 г. (план) | 2020 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расход топлива всего на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1795 | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 |
| 2. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гакл | 13926 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 3. | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гакл | 12660 | 12727 | 12727 | 12727 | 12727 | 12727 |
| 4. | Потери тепловой энергии при ее передаче | тыс. Гакл | 1266 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 |

5.4. Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе:  надежность, качество.

Котельные предприятия обеспечивают надежное и качественное бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителем.

Котельные оснащены современными техническими средствами, значительно повышающими уровень контроля  и качества регулирования параметров, пожарной и экологической безопасности.

6. Комплексное развитие системы водоснабжения и водоотведения

6.1. Оборудование и характеристики водозаборов

Таблица 5

| Местоположение источника водоснабжения: подземный | Скважины |
| --- | --- |
|  | Год ввода в эксп- цию | Глуб- на | Сведения о насосе | Проекти-руемый дебет, м3/ч | Средне- суточный водо-отбор из скважин | Кач-во воды, откло-нение от СанПин | Цель водо-потреб-ления |
|  |  |  | Марка | Глуби-на уста-новки |  |  |  |  |
| Водозабор __________ |
| Скважина № 61 | 1982 | 72 | ЭЦВ6-16-75 | 50 | 16 |  | Нет отклонений | питьевая |
| Скважина № 68113 | 1988 | 76 | ЭЦВ | 43 | 16 |  | Нет отклонений | питьевая |
| Скважина № 3181 | 1998 | 72 | ЭЦВ 8-25-125 | 57 | 25 |  | Нет отклонений | питьевая |
| Водозабор _____________ |
| Скважина № 67 | 1978 | 66 | ЭЦВ 8-25-100 | 47 | 25 |  | Нет отклонений | питьевая |
| Скважина № 2898 | 1990 | 72 | ЭЦВ | 45 | 12 |  | Нет отклонений | питьевая |

6.2. Оборудование и характеристики транспорта воды по водозаборным сетям

Таблица 6

| № | Водопроводные сети |
| --- | --- |
|  | Вводы и коллекторы | Уличная водопроводная сеть | Внутриквартальная и внутридомовая сеть |
|  | Ø, мм | Lx), км | Ветхость, % | Ø, мм | Lx), км | Ветхость, % | Ø, мм | Lx), км | Ветхость, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 150 |  | 90 | 50-32 |  | 90 | - | - | - |

6.3. Оборудование и характеристика канализационных насосных станций, очистных сооружений

Таблица 7

| Местоположение | Год ввода | Насосное оборудование | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка насоса | Производительность, м3/час | Рабочие | Резервные |  |
| Мирный | 1983 | СН | 50 | 2 | - | 85 |

6.4. Оборудование и характеристики транспорта сточных вод

по канализационным сетям и главным коллекторам

Таблица 8

| № п/п | Уличная канализационная сеть | Внутриквартальная сеть |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр, мм | L, км | Ветхость, % | Диаметр, мм | L, км | Ветхость, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 100-300 | 9,8 | 85 | - | - | - |

6.5. Схема технологического процесса водоотведения

Сточные воды от жилой застройки по напорным канализационным коллекторам поступают на  очистные сооружения. Протяженность канализационных сетей 12 км. Биологические очистные сооружения (БОС) представляют собой комплекс сложных технических сооружений, предназначенный для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод.

Очистные сооружения состоят из двух технологических потоков, включающего в себя следующие сооружения и оборудования:

- приемная камера

- здание механических решеток

- песколовки горизонтальные с круговым движением воды

- распределительная камера первичных отстойников

- аэротенки

- вторичные отстойники

- аэротенки (аэробная стабилизация)

- стадия доочистки

- песковые, иловые  площадки

6.6. Описание технологического процесса очистки стоков

Сточные воды по трубопроводу  в две нитки поступают в приемную камеру, предназначенную для равномерного приема и гашения потока воды и аварийного сброса стока в водоем, минуя очистные сооружения. К зданию решеток сточные воды подводятся и отводятся по двум лоткам, где установлены щитовые затворки, с помощью которых отключается одна из решеток.

Для задержания крупных плавающих предметов применяются решетки с механическими граблями. Очистка решеток от задержанных ими отбросов производится механизировано. Снятые с решеток отбросы выносятся в контейнер.

7. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

7.1. Сбор, вывоз  производится  согласно утвержденным графикам по маршрутам.

На сборе твердых-бытовых отходов по муниципальному образованию «Мирновское сельское поселение» задействованы  мусоровозы:  КАМАЗ (мусоровоз) - 1 шт.

Всего в муниципальном образовании «Мирновское сельское поселение» установлено 50 контейнера для сбора ТБО.

Среднемесячный объем вывозимых твердых бытовых отходов в том числе

- от бюджетных организаций – 13 куб.м,

- от прочих потребителей –269  куб.м.

Сумма среднемесячного объема оказываемых услуг в вывозе твердых бытовых отходов составляет 82800 рублей.

7.2. Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

Таблица 9

| Наименование показателей | Количество |
| --- | --- |
| 1. Общий объем вывоза ТБО (тыс.м3) | 3384 |
| 1.1. В том числе население (тыс.м3) | 3228 |
| 1.2. Прочие потребители (тыс.м3) | 156 |

7.4. План мероприятий по вывозу

твердых бытовых отходов.

Таблица 10

| № пп | Наименование мероприятий | Ст-ть всего т.руб. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Ст-ть | Кол-во | Ст-ть | Кол-во | Ст-ть | Кол-во | Ст-ть | Кол-во | Ст-ть | Кол-во | Ст-ть | Кол-во | Ст-ть | Кол-во | Ст-ть | Кол-во | Ст-ть |
| 1 | Приобретение мусоровозов |  |  |  |  |  | 1 | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение контейнеров |  |  |  |  |  | 30 | 177000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.5. Эффект от модернизации системы вывоза твердых бытовых отходов.

В результате выполнения выше перечисленных мероприятий, значительно улучшится экологическая обстановка в муниципальном образовании  «Мирновское сельское поселение.

8. Анализ  обеспеченности  многоквартирных  домов  приборами  учета

Таблица 11

| Приборы учета | Общая потребность всего (ед) | Установлено всего (ед) | Поставлено на коммерческий учет (ед) |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | 49 | - | - |
| Электроснабжение | - | - | - |
| Холодное водоснабжение | 49 | - | - |
| Горячее водоснабжение | - | - | - |
| ИТОГО: |  |  |  |

8.1. Оснащенность многоквартирных домов

индивидуальными приборами учета

Таблица 12

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Количество МКД | 49 |
|  | В том числе: 5-ти этажных | - |
|  | 4-х этажных | 4 |
|  | 3-х этажных | 5 |
|  | 2-х этажных | 40 |
|  | 1-а этажных | - |
|  | Всего квартир в городе | 780 |
|  | Оснащенность квартирными приборами учета ХВС (кол-во квартир) |  |

9. Анализ доступности жилищно-коммунальных услуг

9.1 Анализ платежеспособности населения

Платежеспособность населения за период с января 2010 по сентябрь 2011г. составляет:

Многоквартирные дома- 85%

Перечень комплексных мероприятий и общие затраты на строительство систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Мирновское сельское поселение»

Таблица 13

| № пп |  | Всего затрат, млн.руб. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (км) (шт) | млн.руб. | (км) (шт) | млн.руб. | (км) (шт) | млн.руб. | (км) (шт) | млн.руб. | (км) (шт) | млн.руб. | (км) (шт) | млн. руб. | (км) (шт) | млн.руб. | (км) (шт) | млн.руб. | (км) (шт) | млн.руб. |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение мусоровозов |  |  |  |  |  | 1 | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение контейнеров |  |  |  |  |  | 30 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 1,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Сводный план финансирования Программных мероприятий

по видам источников

Таблица 14

| № пп | Наименование | Всего затрат, млн.руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка приборов учета тепла в объектах социально-культурного назначения | 0,6 | Бюджет муниципального образования «Мирновское сельское поселение» |
|  | ИТОГО | 2011 г. |  |
|  |  | Кол-во | Ст-ть |